附件1：          项目采购内容及相关要求

- 采购清单及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验科医用冷藏保存箱 | 1 | 台 | 16000 |  |
| 预算价（元） |  |  |  | 16000 |  |

二、技术要求

1、用途:主要用于医院检验科储存试剂、质控品、疫苗等；

2、具备医疗器械注册证；

3、整体设计：

3.1容积：≥1000L；

3.2内部尺寸；宽≥1000mm，深≥600mm，高≥1200mm；

3.3双开门带双锁设计，箱内网架5层，共10个，网架带标识条；

3.4设计有高精度温控系统（带温度设置和显示操作面板）、压缩机、循环风机、报警系统等；

3.5配置测试孔，自动回弹门体；

3.6内外材质；箱体内外材质均采用喷涂板，防腐蚀，抗氧化，易清洁；

3.7整机有脚轮锁止设计。

4、供电电源：交流220V/50HZ；

5、箱内温度：2℃～8℃；

6、压缩机：≥1个国内知名品牌压缩机，节能环保；

7、报警功能：具备声音蜂鸣和灯光闪烁两种报警方式，具备高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。

- 三、商务要求

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

3、产品质保期、服务期及售后服务：

3.1产品质保期：供应商须提供产品至少1年的免费质保期（自验收合格之日起计算），质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。

3.2供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，供应商须1小时内响应，电话响应无法解决，供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，供应商需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，供应商负责修复，对于无法修复的情况，供应商负责免费更换。

4、供货期：自合同签订之日起，7个日历日内供货；

5、付款方式：验收合格后，支付合同总金额的100%。

6、本项目总报价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等）、调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。