附件1：          项目采购内容及相关要求

我院一台电切镜故障停机，故障现象为触摸屏失灵、脚踏板无输出，经排查为主板故障，需更换主板并维修。

一、基本情况

1.设备品牌：奥林巴斯；

2.型号：ESG-400；

3.设备购置时间：2019年；

4.故障现象：触摸屏失灵，脚踏无输出，主板故障。

二、主体要求：

1.所提供配件必须是同一品牌全新配件、经测试合格的产品，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同，维修完毕后恢复设备正常使用；

2.要求向院方提供同型号备用镜，且保证备品系正规渠道；

3.提供维修工程师资质证明（相关资质证书、社保缴纳证明等）；

三、商务要求：

1.服务地点：含山县中医医院；

2.交货期：自合同签订起7个日历日内；

3.质保期：验收合格后，提供不少于6个月的免费质保服务；

4.售后服务：

4.1 指定工程师专门负责院方的内镜维修和清洗保养培训工作。周一至周五和周六上午，一旦院方的合同附件中所列的内镜出现问题，工程师保证及时提供现场技术支持，并提供每周24小时×7天的电话支持服务；

4.2 根据院方的要求，对院内所保有设备的使用、清洗和保养方法为医院提供院内培训；

4.3 自然损耗以及按照要求的清洗消毒方法的情况下发生故障，进行无条件维修；

4.4 在零件齐备的情况下，确保15个工作日内完成大维修；在零件齐备的情况下，确保48小时之内完成小维修。

5.验收：验收合格后，一个月内支付合同总金额的100%。

6、本项目总报价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等）、调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。