附件1：          项目采购内容及相关要求

1、 采购清单及技术要求
	序号
	项目名称
	型号
	规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	潜污泵
	50QW/E30-10-1.5
	流量：30/H、口径：50、功率：1.5KW
	台
	2
	2300
	4600
	

	2
	耐压化工管
	DN50
	国产优质
	米
	14
	115
	1610
	

	3
	原设备拆除
	/
	/
	项
	1
	800
	800
	

	4
	安装费
	/
	专业技术人员
	项
	1
	800
	800
	

	5
	调试费
	/
	专业技术人员
	项
	1
	500
	500
	

	6
	转接头
	/
	130*105*50
	个
	2
	300
	600
	

	7
	辅材
	/
	卡箍、电线等
	批
	1
	230
	230
	

	预算总价
	9140.00元



2、 [bookmark: _GoBack]商务要求
1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品（款式参照我院2号楼3至5层现有款式）。提交货物的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。
3、产品质保期、服务期及售后服务：
3.1产品质保期：供应商须提供产品至少1年的免费质保期（自验收合格之日起计算），质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。
3.2供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。                                                                        
3.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，供应商须1小时内响应，电话响应无法解决，供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，供应商需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，供应商负责修复，对于无法修复的情况，供应商负责免费更换。
4、供货期：自合同签订之日起，7个日历日内供货；
5、付款方式：验收合格后，支付合同总金额的100%。
6、本项目总报价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等）、调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等（凡参与报价方对于施工过程中存有相关疑虑的，一律由报价方现场勘察核实后给出合理报价）。

